房树人心理绘画测验软件参数要求
一、系统参数
	项目
	详细内容

	概述
	房树人测验（House-Tree-Person，HTP）是一款人格投射测验，始于“画树测验”，重在探讨人的无意识心理特征。支持纸笔智能测验方式，广泛适用于个体/群体测试，可作为心理健康普查筛选工具，也可用于临床心理诊断，同时能够调解夫妇关系，亲子关系，治疗和矫正青少年的不良行为。

	智能化
	1.受试可任选纸笔绘图、实物拼图任一种测验方式
2.测验采用软件统一选择管理

	报告
	实时生成测验报告（需要WIFI连接智能体）
1.测验完成即刻生成报告
2.支持上传受试者手绘图

	测验管理
	1.测评报告包括被测者信息、实验特征描述、对受测者的人格特征描述和测验结论
2.咨询师也可以添加各种对来访者情况的评判

	档案管理
	1.一键实现测验档案的保存和导出
2.系统自动同步建档，按照时间完整记录每份测评报告
3.随时可以按照姓名等条件筛选快速查询和管理被测试者的测验报告

	提供实物拼图工具箱
	工具箱实物≥50件

	系统接口
	需要对接医院的相关系统
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二、报告管理端
	分类
	参数详情

	操作系统
	提供正版Windows 11 中文版

	硬件配置
	

	处理器
	CPU性能不低于Intel i5-13500,物理核心数≥14核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥24M，线程线≥20线程，热设计功耗≥65W及内存的最高速率≥3200 MT/s，通道数≥2和位宽≥128bit

	内存容量
	≥32GB,支持DDR4 3200 MT/s及以上内存类型,内存条配置数量≥2

	主板规格
	主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。
主板集成模块内芯片组性能不低于Intel Q670芯片组

	硬盘容量
	 固态盘数量≥1个,存储容量≥1TB

	显卡
	核芯显卡（集成显卡）

	声卡
	集成声卡

	网卡
	有线网卡数量≥1，100Mbps 以太网卡

	接口与扩展
	

	USB接口
	机箱前面板应提供不少于4个USB 接 口（含2 个 USB3.0及以上接口），主板直连USB接口≥9个USB口。

	视频及音频接口
	≥1个VGA，1个HDMI 1.4和1个DP。
≥2个3.5mm 孔径 3 段式

	显示参数
	

	屏幕尺寸
	≥23.8英寸（23-25英寸范围）

	分辨率
	≥1920×1080 (Full HD)

	物理规格
	

	机箱大小
	机箱体积应≥13.5L，尺寸≤310mmx160mmx380mm(长x宽x高）

	售后服务
	五年质保



三、平板测评操作端
	分类
	参数详情

	屏幕配置
	

	屏幕尺寸
	≥11.5英寸

	屏幕类型
	支持LCD

	分辨率
	≥2800×1840（2.8K，3:2比例）

	刷新率
	≥120Hz

	性能硬件
	

	处理器
	麒麟芯片等

	运行内存
	≥8GB

	存储容量
	≥256GB

	摄像功能
	

	后置摄像头
	≥1300万像素

	前置摄像头
	≥800万像素

	网络与连接
	

	网络类型
	WiFi版

	蓝牙/WiFi
	支持

	外观设计
	

	厚度
	≤6.2mm（机身）

	产品尺寸
	≥261mm × 177.3mm × 6.2mm

	电池与配件
	

	电池容量
	≥8800mAh

	快充功率
	支持

	
	需要配置相应品牌的电子笔。如星闪笔等。

	其他特性
	

	系统
	支持HarmonyOS、Android等系统


四、打印终端
	项目
	参数详情

	主体
	激光打印机

	扩展功能
	网络打印：支持有线和无线网络打印

	复印功能
	自动双面复印：支持自动双面复印

	基本参数
	单面支持纸张尺寸：A4
端口：USB；WiFi端口；以太网
基础功能：打印；扫描；复印
纸张输入容量：≥250页
双面支持纸张尺寸：A4；A5
双面打印：自动双面
输稿器纸张输入容量：≥50页
打印速度：≥21页/分钟



5、 详细清单数量
	序号
	设备名称
	数量

	1
	房树人心理绘画测验软件
	1套

	2
	报告管理端
	1台

	3
	平板测评操作端
	1个

	4
	打印终端
	1台



