绍兴市第七人民医院BV检测试剂询价采购项目询价公告
	项目编号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	参考用量
	采购需求

	1
	BV检测试剂
	细菌性阴道病联合检测试剂盒
	/
	T
	9
	1000
	★1.提供配套阴道炎检测分析仪1台，可同时对1-24个阴道分泌物标本进行自动检测。                             2.方法学：化学反应法。                                            3.检测项目包含N-乙酰基-β-氨基半乳糖苷酶（NAG）活力检测、唾液酸酶（SNA）活性、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）、PH值 。


一、询价内容及相关信息：
（一）预算上限价：详见表格
（二）采购需求：详见表格

（三）供货服务时间：合同签订日起至2026年6月30日止。

（四）成交方式：符合采购需求的前提下，投标总价最低者中标（若投标总价相同，通过抽签确定供应商）。

二、截止时间及相关注意事项：
（一）时间：2025年8月6 日至2025年8月12日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00。

（二）地点：绍兴市越城区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼218设备科办公室。
（三） 供货商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）需提供以下资料：营业执照复印件、附件1、附件2、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件、相关设备试剂参数，相关试剂设备注册证及厂家授权，两定平台配送关系截图，以上询价文件一正三副，需放置于全密封的文件袋中，密封袋封面需写明所投项目编号，密封处需加盖单位公章，若投多个项目需分开密封装袋。
（五）接收人：周梦园，联系电话：0575-85397728。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：

BV检测试剂询价采购项目投标价

	项目编号
	名称
	规格

型号
	单位
	投标上限单价
	投标单价
	项目总价
	平台代码

	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	项目编号
	项目名称
	项目总价（元）

	1
	
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

