绍兴市第七人民医院

蒸汽管道安装项目询价公告

一、询价内容相关信息

（一）预算上限价：45000元（大写：肆万伍仟元整）

（二）服务期限：7个自然日内完成施工安装调试。
（三）成交方式：投标报价最低中标（若投标报价最低相同，通过抽签确定供应商）

（四）施工要求：

1.设备清单：

（1）管道数量：260米

（2）管道直径：Φ76X4（150米）、Φ57X3.5（100米），含弯头、管线支架。

（3）设计压力：1.0Mpa‌ 

2.服务范围：包括材料的采购、管线设计、市场监督管理局的告知、安装、管线拍片、管线整体验收、调试、使用登记证的领取等。 

3.合同履行期限：合同签订后7日内完成安装调试 ，20天内完成使用登记证的领取，证书领出后才可组织验收、支付款项。 
二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2025年9月30日至2025年10月14日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00现场勘查，并提交报价和方案资料。

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼421总务科1办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）特定资质：需要有市场监督管理局颁发的特种设备生产许可证，证件级别需GC2及以上资质。

（四）需提供以下资料：营业执照、附件1、特种设备生产许可证复印件、证件级别GC2及以上资质复印件、施工方案、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件。以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	报价（元）

	1
	蒸汽管道安装项目
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

