绍兴市第七人民医院

综合科（重症监护单元）设备带改造项目询价公告

	项目编号
	项目名称
	投标上限价
	服务内容

	1
	综合科（重症监护单元）设备带改造项目
	7500
	设备带2床位，每床位包含插座面板12个(2.3插面板)、中心供氧3个、中心吸引2个、空气插口2个、床头灯1个、监护仪网络端口1个。
(空气、氧气、吸引终端均采用德标)


一、询价内容及相关信息
（一）预算上限价：7500元（大写：柒仟伍佰元整）

（二）服务内容：设备带2床位，每床位包含插座面板12个(2.3插面板)、中心供氧3个、中心吸引2个、空气插口2个、床头灯1个、监护仪网络端口1个(空气、氧气、吸引终端均采用德标)。

（三）成交方式：符合要求前提下，投标总价最低中标（若投标总价相同，通过抽签确定供应商）
二、截止时间及相关注意事项：
（一）时间：2025年11月6日至2025年11月9日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

（二）地点：绍兴市越城区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼218设备科办公室。
（三） 供货商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）需提供以下资料：营业执照复印件、附件1、附件2、法人代表授权书、法定代表人或其授权代表身份证正反面复印件，以上文件需放置于全密封的文件袋中，文件一正三副，密封袋封面需写明所投项目编号，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：周梦园，联系电话：0575-85397728。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：

综合科（重症监护单元）设备带改造项目投标价

	序号
	名称
	投标上限单价
	内容
	投标单价
	项目总价

	1
	综合科（重症监护单元）设备带改造项目
	7500
	设备带2床位，每床位包含插座面板12个(2.3插面板)、中心供氧3个、中心吸引2个、空气插口2个、床头灯1个、监护仪网络端口1个。
(空气、氧气、吸引终端均采用德标)
	
	


附件2：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	投标总价（元）

	1
	综合科（重症监护单元）设备带改造
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

