绍兴市第七人民医院

2026年耗材（第一批）采购项目市场调查公告

	序号
	标项名称
	物资名称
	参考规格
	单位
	本期参考用量
	参数需求

	1
	静脉输液针
	一次性使用静脉输液针
	0.55*20mm
	支
	5200
	

	2
	无纺布帽子
	无纺布帽子
	15*22cm
	只
	24000
	

	3
	气垫
	气垫
	P2V
	张
	50
	面料：尼龙PVC，尺寸：1850*800*80mm

适配气垫床气泵

	4
	低温等离子灭菌器相关耗材
	过氧化氢低温等离子化学指示卡
	200片/盒
	片
	500
	

	
	
	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢匣
	HC1001
	套
	25
	

	5
	压力蒸汽灭菌器相关耗材
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂
	B1321
	支
	120
	

	
	
	压力蒸汽灭菌化学测试包
	PD1321
	个
	800
	

	6
	敷料类
	泡沫敷料
	12.5-12.5cm
	张
	50
	

	
	
	磷酸锆钠银藻酸盐敷料
	10*10cm
	张
	70
	

	7
	口腔科部分耗材
	碳化钨牙钻
	各号
	支
	280
	

	
	
	氧化锌丁香酚水门汀
	粉2瓶10g/瓶,液1瓶6ml/瓶
	套
	2
	

	
	
	牙科根管润滑清洗剂（EDTA)
	糊剂型 6g(5ml)/支
	支
	2
	

	
	
	光固化护髓垫底材料
	H-33014P 4*1
	支
	2
	

	
	
	咬合纸
	蓝色 115*22毫米 200*1
	盒
	2
	

	
	
	自粘接树脂粘固剂（RelyX Unicem)
	RelyX UnIcem Aplicap TR 295mg  56816
	盒
	2
	

	
	
	牙科玻璃纤维根管桩FibreKleer 4X
	1.375 1.5 1.25 10*1
	盒
	2
	

	
	
	口内延长头
	#77550 10*1
	袋
	2
	

	
	
	一次性使用口腔涂药棒
	大 中 小 100*1
	瓶
	2
	

	
	
	牙科树脂粘接剂
	Adper Single Bond 2 Adhesive，6ml/瓶
	瓶
	2
	

	
	
	通用粘接系统
	41282 补充装，5ml／瓶／盒
	瓶
	2
	

	
	
	聚羧酸锌水门汀
	套装:粉60g，液33ml
	盒
	5
	

	
	
	翡翠齿科藻酸盐印模材
	普通型，908G/罐
	盒
	2
	

	
	
	流动树脂
	流动树脂7032A2，2*2g/包
	包
	2
	

	
	
	流动树脂
	流动树脂7032A3，2*2g/包
	包
	8
	

	
	
	根管填充材料
	AH Plus，糊剂A：3ml/管，糊剂B：3ml/管
	盒
	2
	

	
	
	吸唾管
	700，105支/包，10包/箱
	支
	2
	

	
	
	粘固粉调刀
	1#
	把
	2
	

	8
	全自动片剂摆药机配套耗材
	包药纸
	70W(20)R、350m/卷，6卷/箱
	卷
	800
	适配YS-PL-400型全自动片剂摆药机

	
	
	碳带
	60mm*400m、400m/卷，20卷/箱
	卷
	620
	

	9
	王不留行子耳贴
	王不留行子（耳贴）
	100颗/盒
	盒
	10800
	

	10
	胰岛素注射针头
	一次性使用注射笔用针头
	32G*4mm
	支
	12500
	

	11
	动态葡萄糖监测系统（传感器）
	动态葡萄糖监测系统（传感器）
	FreeStyle Libre H
	个
	160
	

	12
	医用约束带
	医用约束带（磁控）
	YY-GDD-WBX（腕部型）
	套
	25
	

	13
	脑电图相关耗材
	导电膏
	10-20-8（228g）
	瓶
	8
	

	
	
	磨砂膏
	10-30（114g）
	瓶
	2
	

	
	
	脑电图导联线
	AC2-1500
	根
	120
	

	14
	耳温探头套
	耳温探头套
	06000-005
	个
	26500
	

	15
	真空采血管
	真空采血管
	橙色生化促凝管5ml/13*100mm
	支
	345000
	

	
	
	真空采血管
	黑色血沉管1.6ml/8*120mm
	支
	16000
	

	
	
	真空采血管
	蓝色血凝采血管2ml/13*75mm
	支
	40000
	

	
	
	真空采血管
	绿色肝素锂管5ml/13*100mm
	支
	22000
	

	
	
	真空采血管
	紫色血常规管2ml/13*75mm
	支
	135000
	

	16
	呼吸机相关耗材
	加热呼吸管路
	NF-02-001
	套
	75
	配套V3呼吸机使用

	
	
	鼻氧管
	NF-01-031M
	套
	120
	

	17
	肠道冲洗包
	一次性使用肠道冲洗包
	1000ml（含一次性使用肠道冲洗袋、薄膜手套、软皂）
	包
	7500
	

	18
	邻苯二甲醛
	邻苯二甲醛
	5L/瓶
	瓶
	180
	

	19
	灭菌包装材料
	灭菌包装材料
	高温200mm×100m
	卷
	25
	

	
	
	灭菌包装材料
	高温100mm×100m
	卷
	20
	

	
	
	灭菌包装材料
	低温300mm×100m
	卷
	3
	

	20
	一次性硅胶导尿管
	一次性硅胶导尿管
	12#、14#、16#、18#
	根
	600
	

	21
	医用超声耦合剂
	医用超声耦合剂
	250g×1瓶
	瓶
	1500
	

	22
	清洗消毒类耗材
	医用除胶剂
	258ml/瓶
	瓶
	2
	

	
	
	黄斑清洗剂
	2.5L/桶
	桶
	20
	

	
	
	除锈剂
	2.5L/桶
	桶
	2
	

	
	
	环境物表消毒液
	500ml/瓶
	瓶
	2
	

	
	
	2%葡萄糖酸洗必泰醇消毒液
	60ml/瓶
	瓶
	2
	

	
	
	中性多酶清洗剂
	2.5L/瓶
	瓶
	90
	

	23
	一次性使用人体动脉血样采集器
	一次性使用人体动脉血样采集器
	预设型3ml 0.7*30mm
	支
	12500
	

	24
	拔罐器
	竹罐（拔罐器）
	φ20，10cm
	个
	20000
	

	25
	理疗用体表电极
	理疗用体表电极
	月牙形，B型
	片
	480000
	1.需适配CVFT-011M、CVFT-012M脑电仿生电刺激仪

2.注册证上预期用途需包含“传导电疗设备输出的电刺激信号”类似描述

	26
	一次性使用压力传感器
	一次性使用压力传感器
	DBPT-0203
	套
	660
	用于病人有创动脉血压监测、中心静脉压监测、腹内压监测

	27
	鼻肠胃管
	一次性使用鼻肠胃管
	NG-U1S
	根
	550
	经鼻喂养不耐受、误吸高风险、胃排出梗阻、胃瘫等患者使用

	28
	可调负压吸引管（带痰液采集器）
	可调负压吸引管（带痰液采集器）
	SG.Y3  12＃
	个
	2650
	带痰液采集器


一、市场调查服务期限及其他事项
（一）服务期限：2026年7月1日至2028年6月30日。

二、市场调查时间及相关注意事项：
（一）资料递交时间： 2026年4月29日-2026年5月28日
（二）资料递交方式：将电子版发送至sxqysbk@126.com。
（三）供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）需提供以下资料：耗材注册证、相关耗材参数、产品授权书、两定平台代码及供应商配送资格截图、营业执照复印件、附件1、附件2、法人代表授权书、法定代表人及其授权代表身份证正反面复印件，以上文件提供电子版发到邮箱。
（五）接收人：胡禹龙，联系电话：0575-85397728。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：

2026年耗材（第一批）采购项目市场调查报价

	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价上限价（元）
	本期参考用量
	单价报价（元）
	小计（元）
	两定平台代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：大写       元，小写        元


附件2：市场调查报价一览表

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效报价处理。

2.不接受某一项目中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其作无效报价处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人及其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

