绍兴市第七人民医院

电器维修项目比价公告

	序号
	规格型号
	维修部件
	单位
	上限单价

	1
	1.5匹分体挂式空调
	安装接水盘
	台
	￥88.00

	2
	2-3匹分体挂式空调
	安装接水盘
	台
	￥120.00

	3
	1.5匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	拆机
	台
	￥110.00

	4
	1.5匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	装机
	台
	￥110.00

	5
	2匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	拆机
	台
	￥150.00

	6
	2匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	装机
	台
	￥150.00

	7
	3匹分体落地式空调（包含新冷媒）
	拆机
	台
	￥200.00

	8
	3匹分体落地式空调（包含新冷媒）
	装机
	台
	￥200.00

	9
	1.5匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	更换空调外机支架
	台
	￥110.00

	10
	1.5匹分体挂式空调
	更换外机风扇电机
	台
	￥230.00

	11
	3匹立柜式空调
	更换外机风扇电机
	台
	￥400.00

	12
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	更换外机风扇电机
	台
	￥500.00

	13
	1.5匹分体挂式空调
	更换内机风扇电机
	台
	￥200.00

	14
	5匹分体落地式空调（包含新冷媒）
	拆机
	台
	￥330.00

	15
	5匹分体落地式空调（包含新冷媒）
	装机
	台
	￥300.00

	16
	1-5匹分体式空调
	护墙管线套管
	米
	￥50.00

	17
	1-2匹分体挂式空调
	内机深度清洗
	台
	￥150.00

	18
	3匹-5匹立柜式空调
	内机深度清洗
	台
	￥300.00

	19
	3匹-5匹天花式空调
	内机深度清洗
	台
	￥440.00

	20
	1-2匹分体挂式空调
	更换内机贯流风叶
	台
	￥220.00

	21
	3匹圆柱形柜机
	更换内机贯流风叶
	台
	￥400.00

	22
	1.5匹分体挂式空调
	更换内机接收板
	台
	￥110.00

	23
	3匹分体落地式空调
	更换内机主控板
	台
	￥400.00

	24
	1.5匹分体挂式空调
	更换内机主控板
	台
	￥250.00

	25
	1.5匹分体挂式空调（包含新冷媒）
	更换外机四通阀
	台
	￥400.00

	26
	2匹分体落地式空调（包含新冷媒）
	更换外机四通阀
	台
	￥400.00

	27
	2匹分体式挂式 （包含新冷媒）
	更换外机四通阀
	台
	￥400.00

	28
	3匹分体落地式（吸顶式）空调（包含新冷媒）
	更换外机四通阀
	台
	￥450.00

	29
	5匹分体落地式（吸顶式）空调（包含新冷媒）
	更换外机四通阀
	台
	￥550.00

	30
	1匹-5匹分体式空调
	更换外机四通阀线圈
	台
	￥110.00

	31
	1.5匹分体挂式空调
	更换外机压机电容
	台
	￥130.00

	32
	1匹-5匹分体式空调
	更换外机风机电容
	台
	￥110.00

	33
	3匹分体落地式（吸顶式）空调
	更换外机压机交流接触器
	台
	￥165.00

	34
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	更换外机压机交流接触器
	台
	￥220.00

	35
	1.5匹分体挂式空调
	更换外机轴流风扇电机
	台
	￥165.00

	36
	3匹分体吸顶空调
	更换外机主控板
	台
	￥330.00

	37
	1-1.5匹分体挂式空调
	加长管线
	米
	￥100.00

	38
	2匹分体挂式空调
	加长管线
	米
	￥100.00

	39
	3匹分体落地式（吸顶式）空调
	加长管线
	米
	￥130.00

	40
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	加长管线
	米
	￥150.00

	41
	1.5匹分体挂式空调
	加注F22
	台
	￥130.00

	42
	1.5匹分体挂式空调
	加注R32
	台
	￥200.00

	43
	1.5匹分体挂式空调
	加注R410
	台
	￥200.00

	44
	2匹分体挂式（落地式）空调
	加注F22
	台
	￥150.00

	45
	2匹分体挂式（落地式）空调
	加注R32
	台
	￥220.00

	46
	2匹分体挂式（落地式）空调
	加注R410
	台
	￥220.00

	47
	3匹分体落地式空调
	加注F22
	台
	￥200.00

	48
	3匹分体落地式空调
	加注R32
	台
	￥300.00

	49
	3匹分体落地式空调
	加注R410
	台
	￥300.00

	50
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	加注R32
	台
	￥350.00

	51
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	加注R410
	台
	￥350.00

	52
	空调
	开孔
	台
	￥88.00

	53
	1.5匹分体挂式空调
	外机补焊加氟
	台
	￥200.00

	54
	5匹分体落地式空调
	外机低压开关（机械式）故障，更换低压开关
	台
	￥110.00

	55
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	外机高低压（焊接式）故障，更换高低压开关
	台
	￥550.00

	56
	1匹-5匹分体式空调
	外机结冰严重，强制化冰
	台
	￥55.00

	57
	3匹分体落地式空调
	外机冷凝器漏补焊加制冷剂
	台
	￥330.00

	58
	5匹分体落地式（吸顶式）空调
	外机冷凝器漏补焊加制冷剂
	台
	￥450.00

	59
	1-1.5匹分体挂式空调
	更换盘管温度传感器组件
	台
	￥110.00

	60
	1-1.5匹分体挂式空调
	更换外机压缩机
	台
	￥880.00

	61
	2匹分体挂式（落地式）空调
	更换外机压缩机
	台
	￥1,210.00

	62
	3匹分体落地式空调
	更换外机压缩机
	台
	￥1,980.00

	63
	5匹分体落地式空调
	更换外机压缩机
	台
	￥2,750.00

	64
	20寸电视机
	更换逻辑板
	台
	￥300.00

	65
	20寸电视
	更换LCD发光组件
	台
	￥300.00

	66
	32寸电视
	更换主板
	台
	￥260.00

	67
	32寸电视机
	更换电源板
	台
	￥300.00

	68
	32寸电视机
	更换三合一主控板
	台
	￥300.00

	69
	32寸电视机
	更换LED背光组件
	台
	￥300.00

	70
	50寸电视机
	更换主板
	台
	￥300.00

	71
	50寸电视机
	更换电源板
	台
	￥300.00

	72
	50寸电视机
	更换三合一主控板
	台
	￥350.00

	73
	50寸电视机
	更换LED背光组件
	台
	￥350.00

	74
	55寸电视机
	更换主板
	台
	￥350.00

	75
	55寸电视机
	更换电源板
	台
	￥400.00

	76
	55寸电视机
	更换三合一主控板
	台
	￥400.00

	77
	55寸电视机
	更换LED背光组件
	台
	￥500.00

	78
	电视机
	更换遥控器
	台
	￥30.00

	79
	电视机
	更换扬声器
	台
	￥200.00

	80
	电视机
	更换遥控器接收器组件
	台
	￥150.00

	81
	20-32寸液晶电视机
	安装
	台
	￥150.00

	82
	40-55寸液晶电视机
	安装
	台
	￥300.00

	83
	55-80寸液晶电视机
	安装
	台
	￥400.00

	84
	60升电热水器
	拆机
	台
	￥80.00

	85
	60升电热水器
	装机
	台
	￥80.00

	86
	电热水器
	温控器更换
	台
	￥150.00

	87
	电热水器
	镁棒更换
	台
	￥150.00

	88
	电热水器
	加热器更换
	台
	￥260.00

	89
	电热水器
	漏电保护器更换
	台
	￥100.00

	90
	电热水器
	防电墙更换
	台
	￥100.00


一、比价内容相关信息

（一）预算上限价：48000元（大写：肆万捌仟元整）

（二）服务期限：一年（2026.9.1-2027.8.31）
（三）成交方式：最高下浮率中标（若下浮率相同，通过抽签确定供应商）

（四）标准化服务要求

1.报修时效：日常报修4小时内上门维修；漏水、漏电、停机无法使用等紧急故障2小时内到场处置。

2.报价包干范围：所有报价包含配件、人工、高空作业、运输、冷媒、耗材、垃圾清运、税费、售后质保等全部费用，医院不再额外支付任何费用。

3.旧配件处置：维修更换下的废旧配件统一交由医院回收保管，供应商不得私自带走。

4.作业规范：维修完成清理现场，不得损坏院内墙面、地面、管线。
二、截止时间及相关注意事项
（一）时间：2026年7月30日至2026年8月3日上午8:00-11:30，下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外）
（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）供应商符合家用电器维修、安装资质要求。

（四）需提供以下资料：营业执照、附件1、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件、信用中国及中国政府采购网相关截图，以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
单位：%
	序号
	项目名称
	投标报价（%）

	1
	电器维修项目
	小写：        %

	
	
	大写：           %（保留小数点后两点）


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系姓名及电话：

日期：    年   月   日

