一、设备清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线数字认证签名板 | 20台 |  |

二、详细技术参数

医院现有应用系统与北京CA数字认证平台对接，承诺所投有线数字认证签名板产品需对接采购人现有CA认证系统，实现业务系统CA签名功能，所产生接口费用均由投标人承担。（需提供承诺函，格式自拟）

有线数字认证签名板技术指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线数字认证签名板 | 采集方式 | 通过显示屏签名板采集签名手写笔迹。 |
| 2 |  | 压感技术 | 采用电磁压感技术，具备对签名人手写生物特征的完整采集。 |
| 3 |  | 指纹采集 | 具备光学指纹采集，图象分辨率≥500DPI，指纹比对支持1:1、1:N。 |
| 4 |  | 生物信息采集 | 定制集成式指纹采集模块，电容型指纹采集。 |
| 5 |  | 显示屏大小 | ≥10英寸、≤12英寸 |
| 6 |  | 屏显区域 | ≥76 x 39mm，像素≥240 x 120，电磁响应分辨率≥3200lpi。 |
| 7 |  | 扩展 | 支持USB扩展。 |
| 8 |  | 兼容性 | 支持window10及以上版本。 |
| 9 |  | 电源方式 | USB总线供电。 |